2.7. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях.

2.8. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

2.9. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями.

2.10. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение.

2.11. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

3. Требования к проведению тренировок и массовых спортивных мероприятий

3.1. Перед началом массовых спортивных мероприятий ответственный за  обеспечение пожарной безопасности  должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

3.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ДЮСШ.

3.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться тренер-преподаватель, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

3.4. Этажи и помещения, где проводятся тренировки и массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

3.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

3.6. В спортивных залах, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время массовых спортивных мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.7. На спортивных мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

4. Порядок осмотра здания и помещений ДЮСШ  по окончанию работы:

4.1. Тренер-преподаватель  после окончания учебно-тренировочных занятий обязан:

4.1.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

4.1.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

4.1.3. проверить закрытие окон и форточек.

4.1.4. Закрыть помещение. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены тренером-преподавателем, последний обязан немедленно сообщить руководству для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.1.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ДЮСШ обязаны поставить в известность директора ДЮСШ, обеспечить отсутствие обучающихся в аварийном помещении.

5. Действия персонала в случае пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

5.1. Каждый сотрудник должен:

5.1.1. Сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны).

5.1.2. Сообщить о пожаре дежурному по зданию, оповестить директора  о пожаре.

5.1.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре.

5.1.4. принять все возможные меры по:

- эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- тушению очага пожара с использованием имеющихся средств;

- сохранению материальных ценностей и документов.

5.1.5. При необходимости отключить энергоснабжение здания.

5.1.6. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

5.2. Руководитель ДЮСШ и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

5.2.1. продублировать сообщение (сообщить) о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

5.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

5.2.3. проверить включение в работу системы оповещения людей при пожаре;

5.2.4. при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

5.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

5.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

5.2.7. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

5.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара;

5.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и документов;

5.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта –  тренеры-преподаватели;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – тренеры-преподаватели;

в) проверку включения автоматической системы оповещения людей о пожаре – директор ДЮСШ;

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – директор ДЮСШ;

д) прекращение всех работ и занятий в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – тренеры-преподаватели;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара – директор ДЮСШ;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – директор ДЮСШ;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – директор ДЮСШ;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – директор ДЮСШ;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – дежурные зданий;

л) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – директор ДЮСШ.